## Explicación
Sobre este documento :
Este documento esta basado en la guía de OMS Uso de EPP durante COVID-19 Consideracion durante rotura de stock
Para obtener orientación de la OMS sobre el uso prolongado y la reutilización del EPP, consulte: Tabla 2. Opciones de medidas temporales debido a la escasez de equipo de protección personal (EPP): uso extendido, reprocesamiento o uso de EPP alternativo
Entrenamiento sobre EPP:
Cualquier actividad que requiera el uso de EPP, también requerira entrenamiento sobre su uso y sobre la puesta y retirada segura del mismo, con la finalidad de minimizar cualquier riesgo de auto-contaminación.
Los EPP reutilizables DEBEN ir acompañados de las instrucciones de uso y de mantenimiento y esterilización.
Sistemas seguros de trabajo deben estar fundamentados en la Prevención de Infecciones para el voluntariado y personal.Estos sitemas de trabajo, deberán estar claramente establecidos para cada una de las funciones y/o acciones que podrian representar riesgos de transmisión y, en cualquier momento en que el uso de un EPP es usadoy/o requerido.
Cómo usar este documento:
"EPP Visualización" Provee una visión desglosada del EPP que debera ser utilizado al realizar diferentes tipos de tareas o funciones.
"EPP casos de uso " Permite al usuario seleccionar cada una de las actividades especificas llevadas a cabo por las SNs para poder crear una lista de los EPP necesarios para cada actividad. Al seleccionar en la columna D, la opción "SI" se desplegaran y podra visualizar los EPP necesarios para esa actividad.
"EPP lista" Automaticamente genera la lista de los EPP solicitados por la SN
"EPP especif y pedidos" establece los estándares mínimos de la OMS para cada tipo de EPP, para facilitar las solicitudes de logística y pedidos. Si su Ministerio de Salud exige niveles o especificaciones direfrentes de EPP, por favor incluya esa información aquí.

## EPP Visualización
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Guantes de Limpieza (Tareas pesadas) | Delantal desechable | Mascara N95 (FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Gafas protección ocular | Pantalla facial | Bata hospitalaria | Guantes de cuidado de pacientes
POR QUÉ | Proteger las manos de los daños de los productos de limpieza y el agua | Plastico-Proteger la ropa de salpicaduras. Puede ser usado sobre uniforme o ropa normal | Uso durante procedimintos medicos donde se pueda esparcir el COVID-19 en el aire.No necesaria para acciones diarias de cuidado | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger los ojos y la cara de gotas respiratorias | Proteger la piel y ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias
Los EPP deben ser usados correctamente y practicar un lavado frecuente de manos con jabon o gel base alcohol. Aprenda y practique como usar y desechar correstamente los EPP
Instalaciones para la atención de pacientes hospitalizados ( Hospitales, clinicas)
Cuarto de paciente |  |  |  | Zona de triage |  |  | Laboratorio | areas Transito/administrativa
Personal de salud |  | Personal de Limpieza | Visitantes | Personal de salud | Pacientes |  | Técnicos de laboratorio | Todo el personal
Cuidado Directo PacienteCOVID-19 | Procedimiento generador de Aerosol a paciente COVID-19 | Entrada a cuarto paciente(s) COVID-19 | Entrada a cuarto paciente(s) COVID-19 | Prueba/ screening NO contacto directo | Pacientes CON sintomas respiratorios | Pacientes SIN sintomas respiratorios | Muestras simples respiratorias | No contacto directo con paciente(s) COVID-19
Mascarilla quirúrgica | Mascara(N95 o FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica
Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular |  | Mantener distancia del paciente de al menos 1 metro | Mantener distancia del paciente de al menos 1 metro |  | Protección ocular | Mantener distancia del paciente de al menos 1 metro
Guantes | Guantes | Guantes de limpieza | Guantes | No tocar el termometro (laser-infrarrojo) |  |  | Guantes
Bata | Bata | Bata | Bata |  |  |  | Bata
| Delantal Plástico | Botas o zapatos cerrados
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Guantes de Limpieza (Tareas pesadas) | Delantal desechable | Mascara N95 (FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Gafas protección ocular | Pantalla facial | Bata hospitalaria | Guantes de cuidado de pacientes
POR QUÉ | Proteger las manos de los daños de los productos de limpieza y el agua | Plastico-Proteger la ropa de salpicaduras. Puede ser usado sobre uniforme o ropa normal | Uso durante procedimintos medicos donde se pueda esparcir el COVID-19 en el aire.No necesaria para acciones diarias de cuidado | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger los ojos y la cara de gotas respiratorias | Proteger la piel y ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias
Los EPP deben ser usados correctamente y practicar un lavado frecuente de manos con jabon o gel base alcohol. Aprenda y practique como usar y desechar correstamente los EPP
Intalaciones para atención ambulatoria (Incluyendo Clínicas comunitarias y consultorios médicos)
Consultorio |  |  | Consultorio, sala de espera, triage |  | Triage |  | areas Transito/administrativa
Personal de salud |  | Personal de Limpieza | Pacientes |  | Personal de salud |  | Todo el personal
Examén de paciente CON sintomas respiratorios | Examén de paciente SIN sintomas respiratorios | Después/ durante estancia pacientes con sintomas respiratorios | Con sintomas respiratorios | Sin sintomas respiratorios | Pruebas/screening NO contacto directo con personas con sintomas respiratorios |  | No contacto directo con pacientes COVID-19
Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica |  | Mascarilla quirúrgica
Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular |  |  | No tocar el termometro (laser-infrarrojo) |  | Estar a un metro o más de distancia del paciente(s)
Guantes | Guantes | Guantes de limpieza | Estar a UN metro o más de distancia de otras personas |  | Estar a un metro o más de distancia del paciente(s)
Bata | Bata | Bata
Botas o zapatos cerrados
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Guantes de Limpieza (Tareas pesadas) | Delantal desechable | Mascara N95 (FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Gafas protección ocular | Pantalla facial | Bata hospitalaria | Guantes de cuidado de pacientes
POR QUÉ | Proteger las manos de los daños de los productos de limpieza y el agua | Plastico-Proteger la ropa de salpicaduras. Puede ser usado sobre uniforme o ropa normal | Uso durante procedimintos medicos donde se pueda esparcir el COVID-19 en el aire.No necesaria para acciones diarias de cuidado | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger los ojos y la cara de gotas respiratorias | Proteger la piel y ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias
Los EPP deben ser usados correctamente y practicar un lavado frecuente de manos con jabon o gel base alcohol. Aprenda y practique como usar y desechar correstamente los EPP
Cuidados en el hogar y actividades comunitarias: Vigilacia epidemiologica, restablecimiento de contactos, Comunicación de riesgos, CEA , SPAC, CEV, etc
Cuidados en el Hogar-Cualquier actividad |  |  |  | Actividades en la Comunidad
Pacientes con sintomas respiratorios | Cuidador/a |  | Personal de salud | Vida diaria en area con transmisión de COVID-19 | Voluntarios comunitarios | Vigilancia epidemiologica,investigación de caso, Seguimiento de contacto en la comunidad con los miembros de la comunidad |  | Voluntarios de seguimiento epidemiologico comunitario
Todo el tiempo | Solo entrada a cuarto de persona con COV-19 (NO presta cuidados) | Proveer Cuidados directos a persona con COVID-19 | Cuidados directos en el Hogar de paciente con COVID-19 | Personas SIN sintomas respiratorios | Comunicación de riesgos, CEA,promoción de salud e higiene | Entrevista a persona confirmada o sospechosa de COVID-19. No contacto directo | Entrevista de contactos de persona con COVID-19 que NO tienen sintomas de la enfermedad | Voluntarios de vigilancia epidemiologica que estan validando reportes de los riesgos de salud detectados
Mascarilla quirúrgica PACIENTE | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirurgica (trabajador salud comunitaria ) | Máscara quirurgica o Máscara de tela en los casos en que no se pueda mantener el distanciamiento físico al exterior | Máscara quirurgica o Máscara de tela en los casos en que no se pueda | Mascarilla quirúrgica PACIENTE | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica
Estar a un metro o más de distancia del paciente ( si es posible) | Estar a un metro o más de distancia del paciente ( si es posible) | Guantes | Mascara quirúrgica PACIENTE | mantener el distanciamiento físico al exterior | mantener el distanciamiento físico al exterior | Mascarilla quirurgica (Voluntario/trabajaro salud comunitaria ) | Estar a UN metro o más de distancia de otras personas | Estar a UN metro o más de distancia de otras personas
|  | Delantal Plástico | Protección ocular |  |  | Estar a UN metro o más de distancia de otras personas
(No usar la mascara al dormir) verifique como el paciente tolera la mascara) |  |  | Guantes |  |  |  | Realice la actividad desde el exterior de ser posible | Realice la actividad desde el exterior de ser posible
|  |  | Bata |  |  | Realice la actividad desde el exterior de ser posible
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Guantes de Limpieza (Tareas pesadas) | Delantal desechable | Mascara N95 (FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Gafas protección ocular | Pantalla facial | Bata hospitalaria | Guantes de cuidado de pacientes
POR QUÉ | Proteger las manos de los daños de los productos de limpieza y el agua | Plastico-Proteger la ropa de salpicaduras. Puede ser usado sobre uniforme o ropa normal | Uso durante procedimintos medicos donde se pueda esparcir el COVID-19 en el aire.No necesaria para acciones diarias de cuidado | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger los ojos y la cara de gotas respiratorias | Proteger la piel y ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias
Los EPP deben ser usados correctamente y practicar un lavado frecuente de manos con jabon o gel base alcohol. Aprenda y practique como usar y desechar correstamente los EPP
Puntos de entrada o puntos de control
Area administrativa | Zona de examinación |  |  |  |  | Zona de aslamiento temporal
todo el personal | todo el personal | todo el personal |  | Personal de Limpieza |  | todo el personal | Todo el persona / Trabajadores de salud | Personal de Limpieza
Cualquier actividad | Primera Prueba/ screening (Toma de temperatura que no requiere contacto directo) | Segunda prueba/ screening (Entrevista de personas con fiebre o sintomas clinicos de COVID-19 e historial de viaje reciente) |  | Cuando se limpien las areas donde se han estado evaluando viajeros con fiebre |  | Cuando se entre a el area de aislamiento pero NO se brinden aistencia directos | Proveyendo asistencia antes del trasnporte al un centro de salud | Cuando se limpie el area de aislamiento
No EPP | No EPP | Mascarilla quirúrgica |  | Mascarilla quirúrgica |  | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica
Estar a un metro o más de distancia del paciente(s) | Estar a un metro o más de distancia del paciente(s) | Guantes |  | Protección ocular |  | Guantes | Protección ocular | Protección ocular
|  |  |  | Guantes de limpieza |  |  | Guantes | Guantes de limpieza
|  |  |  | Bata |  | Estar a un metro o más de distancia | Bata | Bata
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados |  |  |  | Botas o zapatos cerrados
Estar a un metro o más de distancia del paciente(s)
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Guantes de Limpieza (Tareas pesadas) | Delantal desechable | Mascara N95 (FFP2) | Mascarilla quirúrgica | Gafas protección ocular | Pantalla facial | Bata hospitalaria | Guantes de cuidado de pacientes
POR QUÉ | Proteger las manos de los daños de los productos de limpieza y el agua | Plastico-Proteger la ropa de salpicaduras. Puede ser usado sobre uniforme o ropa normal | Uso durante procedimintos medicos donde se pueda esparcir el COVID-19 en el aire.No necesaria para acciones diarias de cuidado | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger los ojos y la cara de gotas respiratorias | Proteger la piel y ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias
Los EPP deben ser usados correctamente y practicar un lavado frecuente de manos con jabon o gel base alcohol. Aprenda y practique como usar y desechar correstamente los EPP
Traslado en Ambulancia de personas/caso confirmado o sospechoso de COVID-19
Paramedicos / Personal de salud |  | Conductor/a |  |  | Pacientes |  | Personal de Limpieza
Transporte de persona sospechosa o confirmada de COVID-19 |  | No contacto con el paciente. Existe separación entre el conductor y el paciente( compartimientos diferentes) | No contacto con el paciente pero sin compartimiento separado del paciente | Asistencia al cargar al paciente sospechoso | Transporte a centro de salud de caso sospechoso o confirmado de COVID-19 |  | Después /Durante el traslado a centro de salud de paciente sospechoso de COVID-19
Mascara(N95 o FFP2) |  | No EPP | Mascarilla quirúrgica Conductor | Mascarilla quirúrgica Conductor | Mascara Quirúrgica Paciente |  | Mascarilla Quirúrgica
Protección ocular |  |  |  | Mascarilla quirúrgica paciente (Tipo I) |  |  | Protección ocular
Guantes |  | Estar a un metro o más de distancia del paciente(s) | Mascarilla Quirúrgica Paciente (Tipo I) | Protección ocular |  |  | Guantes de limpieza
Bata |  |  |  | Guantes |  |  | Bata
Estar a un metro o más de distancia del paciente ( si es posible) |  |  |  | Bata |  |  | Botas o zapatos cerrados
Guía Equipo de Protección Personal (EPP) COVID-19
International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies
QUÉ | Mascarilla Quirúrgica | Gafas protección ocular | Bata Hospitalaria (algodón) | Guantes de cuidado de pacientes | Mascara de Tela (No uso medico)
POR QUÉ | Proteger la nariz y boca de gotas respiratorias | Proteger los ojos de gotas respiratorias | Proteger la piel y la ropa | Proteger las manos de fluidos y gotas de origen respiratorias | Proteger a otros de las gotas de origen respiratorio , cuando sea requerido o recomendad NO DEBEN SER USADAS POR LOS PACIENTES O CUIDADORES
Manejo/manipulación de cadáveres
Cuarto de Paciente |  |  |  | Comunidad
Personal de salud incluyendo de las ambulancia /paramedicos |  | Personal de Limpieza | Familia | Familia | Trabajadores funeraria
Cuidado directo Lavado del cuerpo/preparación para la familia | Cuidado directo-transporte de paciente fallecido | Entrada a cuarto de paciente fallecido-Limpieza final | Limpieza del cuerpo/transporte | Cuidados directos a un familiar fallecido | Cuidado directo al fallecido
Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica | Mascarilla quirúrgica
Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular | Protección ocular
Guantes | Guantes | Guantes de limpieza | Guantes | Guantes | Guantes
Bata | Bata | Bata | Bata | Bata | Bata
Botas o zapatos cerrados

## EPP Caso de uso
Instructions: |  | In column D, indicate whether your National Society carries out this type of activity, in the settings and with the personnel profiles indicated. The PPE required for your selected activities will appear on the "PPE list" tab, with specifications and quantities requested in the "PPE specs and orders" tab.
NOTE: Any time PPE is required, in addition to the appropriate PPE use, frequent hand hygiene and respiratory hygiene should always be performed. PPE should be discarded in an appropriate waste container after each use and hand hygiene should be performed before and after PPE use.
Type of setting | Target personnel in setting | Type of activity | Is the NS involved in this activity? | Equipment and other protective measures | HIDDEN Equipment and other protective measures | Comments
Inpatient healthcare facilities
Patient room | Healthcare workers | Direct care of COVID-19 patient(s) in the absense of aerosol-generating procedures | Yes | Mask, medical | Mask, medical | HAND HYGIENE - always before and after patient contact and after being in a contaminated environment. Perform procedures in adquately ventilated room with airflow at least 60L/sec or negative pressure (AIIR) rooms. Limit the number of health care workers present during the procedure to those essential for patient care only. Clean and disinfect room surfaces immediately after procedure and patient has been moved. Always remove PPE safely immediately after completing the task and/or leaving the patient care area.
|  |  |  | Gown | Gown
|  |  |  | Gloves, patient care | Gloves, patient care
|  |  |  | Eye protection (goggles or face shield) | Eye protection (goggles or face shield)
|  | Providing direct care to COVID-19 patients in settings where aerosol generating procedures are frequently in place | Yes | Mask, respirator N95 or FFP2 or FFP3 | Mask, respirator N95 or FFP2 or FFP3 | There is risk of splashes onto face and/or body during invasive procedures especially airway hence a respirator is recommended. HAND HYGIENE - always before and after patient contact and after being in a contaminated environment. Perform procedures in adquately ventilated room with airflow at least 60L/sec or negative pressure (AIIR) rooms. Limit the number of health care workers present during the procedure to those essential for patient care only. Clean and disinfect room surfaces immediately after procedure and patient has been moved. Always remove PPE safely immediately after completing the task and/or leaving the patient care area.
|  |  |  | Gown | Gown
|  |  |  | Gloves, patient care | Gloves, patient care
|  |  |  | Eye protection (goggles or face shield) | Eye protection (goggles or face shield)
|  |  |  | Apron, clinical care | Apron, clinical care
| Cleaners | Entering room of COVID-19 patient(s) | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. HAND HYGIENE - always before and after being in a contaminated environment. Adquately ventilate the room with airflow. Limit the number of cleaners present. Clean and disinfect room surfaces. Always remove PPE safely immediately after leaving the contaminated area.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Closed work shoes
| Visitors | Entering the COVID-19 patient room | No |  | Mask, medical | Visitors should be restricted. If the entry into the room of a COVID-19 case is deemed necessary, the process of putting on and removing PPE and hand hygiene performance by non-trained visitors should be supervised by a health care worker. Maintain physical distance of at least 1 metre. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, examination
Areas of transit where patients are not allowed (e.g. cafeteria, corridors) | All staff, including health care workers | Any activity that does not involve contact with COVID-19 patient(s) | No | No PPE required | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated. | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
Screening (Clinical triage for prioritization of care according to severity should be performed in separate area for individuals with symptoms and signs) | Health care workers | Preliminary screening not involving direct contact (no-touch temperature screening and limited observations / questions with spatial distance of at least 1 metre) | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Ideally, build glass/plastic screens to create a barrier between health care workers and patients. When physical distance is not feasible and yet no patient contact, use mask and eye protection.
|  |  |  | No PPE required | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.
No-touch thermometer, thermal image camera.
| Patients with symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Mask for patient, if tolerated. Immediately move the patient to an isolation room or separate area away from others; if this is not feasible, ensure spatial distance of at least 1 metre from other patients. Perform hand hygiene and have the patient perform hand hygiene.
Mask, medical (patient)
| Patients without symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | No PPE required | Perform hand hygiene and have the patient perform hand hygiene
Laboratory | Lab technician | Manipulation of respiratory samples Specimen handling for molecular testing would require BSL-2 or equivalent facilities. Handling and processing of specimens from cases with suspected or confirmed COVID-19 infection that are intended for additional laboratory tests, such as haematology or blood gas analysis, should apply standard precautions | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Maintain physical distance of at least 1 metre. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
Administrative areas | All staff, including health care workers | Administrative tasks without contact with COVID-19 patient(s) | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated. | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
Outpatient healthcare facilities
Consultation room | Healthcare workers | Physical examination of patient with symptoms suggestive of COVID-19 | No |  | Mask, medical | Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
| Healthcare workers | Physical examination of patient without symtpoms suggestive of COVID-19 | No |  | PPE according to standard precautions and risk assessment | Perform hand hygiene
| Patients with symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | Mask, medical (patient) | Mask for patient, if tolerated. Hand hygiene and respiratory etiquette.
| Patients without symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | No PPE required | Have the patient perform hand hygiene.
| Cleaners | After/between consultations with patient with respiratory symptoms | No |  | Mask, medical (patient) | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes
Waiting room | Patients with symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | Mask, medical | Immediate placement of person in an isolation room or separate area away from others. If not feasible, spatial distance of at least 1 meter from other patients
| Patients without symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated. | Have the patient perform hand hygiene.
Administrative areas | All staff, including health care workers | Administrative areas | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated. | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
Screening/triage | Healthcare workers | Preliminary screening not involving direct contact | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | No-touch temperature screening and limited observations / questions with spatial distance of at least 1 metre. Ideally, build a glass/plastic screen to create a barrier between health care workers and patients. When physical distance is not feasible and yet no patient contact, use mask and eye protection. Perform hand hygiene
No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.
No-touch thermometer, thermal image camera.
| Travellers with symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Mask for patient, if tolerated. Perform hand hygiene
Mask, medical (patient)
| Travellers without symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated. | Perform hand hygiene
Home-based care, surveillance, contact tracing, risk communications, community engagement, CBHFA, etc.
Home-based care | Patients with symptoms suggestive of COVID-19 | Any | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Perform hand hygiene
[5 empty] | Mask, medical (patient) | Mask for patient if tolerated, except when sleeping. Respiratory etiquette.
| Caregiver | When entering the patient room, but not providing direct care or assistance | No |  | Mask, medical | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
|  | When providing direct care or when handling stool, urine or waste from COVID-19 patient being cared for at home. | No |  | Gloves, patient care | HAND HYGIENE - always before and after patient contact and after being in a contaminated environment. Provide care in a well-ventilated space - keep windows open as much as possible. Limit the number of people providing care to the sick person(s). Always remove PPE safely immediately after completing the task and/or leaving the patient care area. Recommended cleaning solution 1% household bleach or 70% alcohol solution. Apron, if risk of splash
Mask, medical
Apron, clinical care
| Healthcare workers | Providing direct care or assistance to a COVID-19 patient at home | No |  | Mask, medical | HAND HYGIENE - always before and after patient contact and after being in a contaminated environment. Provide care in a well-ventilated space - keep windows open as much as possible. Limit the number of people providing care to the sick person(s). Always remove PPE safely immediately after completing the task and/or leaving the patient care area. Recommended cleaning solution 1% household bleach or 70% alcohol solution. All clinical equipment - laryngoscope, forceps, introducer, monitor leads, stethoscope, BP cuff, thermometers should be cleaned with disinfectant (0.5% household bleach or 70% alcohol solution) in between use.
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
Daily life in area with COVID-19 transmission | Individuals without respiratory symptoms | Any | No |  | Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated | Maintain social distance as much as possible, and avoid contact with people experiencing fever or respiratory symptoms. Wash hands frequently with soap and water or use alcohol-based hand sanitiser on clean hands.
Community settings and spaces, with or without community transmission of the virus | Commmunity volunteers | Risk communication, community engagement, health or hygiene promotion, or similar | No |  | Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated | Maintain physical distance of 1-2 metres. Wash hands frequently with soap and water or use alcohol-based hand sanitiser on clean hands. Face-to-face community meetings should be avoided where possible to minimise tranmission risks when people are meeting or travelling to meet. Where it is unavoidable they should be carried out outside or in well-ventilated spaces with seating spaced a minimum of 2 metres apart.
Surveillance, case investigation, contact tracing with community members in their own communities | Contact tracers, case investigators, or similar | Interview of suspected or confirmed COVID-19 patients or their contacts | No |  | Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated | If done remotely (e.g. telephone or videoconference). Remote interview is the preferred method.
|  | In-person interview of suspected or confirmed COVID-19 patients, or asymptomatic contacts of COVID-19 patients, with no direct contact | No |  | Mask, medical | Interview should be performed outside of household or outdoors and COVID-19 patient or suspected patients shoule wear a medical mask if tolerated. Perform hand hygiene.
Physical distance of at least 1 metre
| Commmunity-based surveillance volunteers | CBS volunteer validating report of health risk observed | No |  | Physical distance of 1-2 metres | Do not enter the home of the person experiencing the suspeted health risk. Preferred option is to speak to a household member of the person experiencing symptoms, who has knowledge of the person's symptoms.
Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated
Points of entry, points of control
Administrative areas | All staff | Any | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.
Screening area | Staff | First screening (temperature measurement not involving direct contact) | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Ideally, build a glass/plastic screen to create a barrier between screeners and people being screened. When physical distance is not feasible, yet no patient contact, use mask and eye protection. Perform hand hygiene.
Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated
| Staff | Second screening (interviewing people with fever for clinical symptoms suggestive of COVID-19 and travel history) | No |  | Mask, medical | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
Gloves, patient care
| Cleaners | When cleaning the area where travellers with fever are being screened | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes
Temporary isolation area | Staff | When entering isolation area, but not providing direct assistance | No |  | Physical distance of at least 1 metre
Mask, medical
Gloves, examination
| Staff / healthcare workers | Assisting or caring for passenger being transported to a health care facility as a suspected COVID -19 cases | No |  | Mask, medical | Perform hand hygiene
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
| Cleaners | Cleaning isolation area | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Maintain physical distance of at least 1 metre. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes
Ambulance or vehicle transfer for confirmed and suspect COVID-19 cases
Ambulance/ transfer vehicle | Paramedics / healthcare workers | Transport of suspected or confirmed COVID-19 patients to the referral healthcare facility | No |  | Mask, respirator N95 or FFP2 | Involve the fewest EMS personnel required to minimize possible exposures. Family members and other contacts of COVID-19 patients should not ride in the ambulance if possible. If necessary, they should be evaluated for fever and respiratory symptoms and, if either is present, asked to wear a medical mask when riding in the vehicle. Cough-generating procedures (e.g., mechanical ventilation, nebulizer treatment) should be avoided during prehospital care.
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
| Driver | Only involved in driving suspected COVID-19 patient and driver’s compartment is separated from suspected COVID-19 patient | No |  | Spatial distance of at least 1 metre | Perform hand hygiene
No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.
|  | Assisting with loading of suspected COVID-19 patient | No |  | Mask, medical | Perform hand hygiene
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
|  | No direct contact with suspected COVID-19 patient, but no separation between driver’s and suspected patient’s compartments | No |  | Mask, medical | Perform hand hygiene
| Suspected COVID-19 patient | Transport to the referral healthcare facility | No |  | Mask, medical (patient) | Mask for patient, if tolerated. If this is not possible (i.e., would further compromise respiratory status, difficult for the patient to wear), have the patient cover the mouth/nose with tissue when coughing. Have the patient perform hand hygiene.
| Confirmed COVID-19 patient | Transport to the referral healthcare facility | Yes | Mask, medical (patient) | Mask, medical (patient) | Mask for patient, if tolerated. If this is not possible (i.e., would further compromise respiratory status, difficult for the patient to wear), have the patient cover the mouth/nose with tissue when coughing.
| Cleaners | Cleaning after/between transport of suspected COVID-19 patients to the referral healthcare facility | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes
| Special notes on ambulance specifications and preferences |  | No |  |  | When possible, use vehicles that have separate driver and patient compartments that can provide separate ventilation to each area. Close the door/window between these compartments before bringing the patient on board. Set the vehicle’s ventilation system to the non-recirculating mode to maximize the volume of outside air brought into the vehicle. If the vehicle has a rear exhaust fan, use it to draw air away from the cab, toward the patient-care area, and out the back end of the vehicle. If a vehicle without separate compartments and ventilation must be used, open the outside air vents in the driver area and turn on the rear exhaust ventilation fans to the highest setting. This will create a negative pressure gradient in the patient area. If a patient has been mechanically ventilated before transport, HEPA or equivalent filtration of airflow exhaust should be available.
Management of the dead (suspected and confirmed COVID-19 cases)
Transportation of a body | Designated body transporters/ collectors | Packing and transportation of the body | No |  | Disposable gloves | Perform hand hygiene.
Long-sleeved gown
Religious observation - care of body by family members | Persons preparing the body for burial (non-mortician) | Activities where there is no splashing of bodily fluids (e.g. grooming, dressing) | No |  | Disposable gloves | Perform hand hygiene, maintain 2 metres physical distance. If no apron or gown is worn, clothing worn during the preparations for the burial should be immediately removed and washed after the procedure. Eye and mouth protection should be used for any activity that may involve splashing of bodily fluids. The person preparing the body should not kiss the deceased. Anyone who has assisted in preparing the body should thoroughly wash their hands with soap and water when finished; Apply principles of cultural sensitivity and ensure that family members reduce their exposure as much as possible. Children, older people (>60 years old), and anyone with underlying illnesses should not be involved in preparing the body. A minimum number of people should be involved in preparations. Others may observe without touching the body at a minimum distance of 1 m.
Apron, clinical care, or long-sleeved gown
|  | Activities that may involve splashing of bodily fluids | No |  | Eye protection (goggles or face shield)
Mask, medical
| Persons placing the body in the coffin or grave |  | No |  | Gloves, medical | Although burials should take place in a timely manner, in accordance with local practices, funeral ceremonies not involving the burial should be postponed, as much as possible, until the end of the epidemic. If a ceremony is held, the number of participants should be limited. Participants should observe physical distancing at all times, plus respiratory etiquette and hand hygiene;
Quarantine Facility Support
Quarantine refers to the watchful waiting and monitoring of contacts or potential cases in an environment of movement restriction. Suspected or confirmed cases of COVID-19 should be immediately removed from quarantine into isolation and treatment.
Administrative areas | All staff | Any | No |  | No PPE required. Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated.
Intake / registration area | Staff | Screening (temperature measurement not involving direct contact) | Yes |  | Spatial distance of at least 1 metre | Ideally, build a glass/plastic screen to create a barrier between screeners and people being screened. When physical distance is not feasible, yet no patient contact, use mask and eye protection. Perform hand hygiene.
Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated
Quarantine living area | Staff | When entering quarantine area, but not providing direct assistance | No |  | Physical distance of at least 1 metre
Mask, medical
Gloves, examination
| Staff / healthcare workers | Assisting or caring for passenger being transported to a health care facility as a suspected COVID -19 cases | No |  | Mask, medical | Perform hand hygiene
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
| Cleaners | Cleaning isolation area | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Maintain physical distance of at least 1 metre. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes
Quarantine screening / health care area | Staff | Screening (temperature measurement not involving direct contact) | Yes |  | Spatial distance of at least 1 metre | Ideally, build a glass/plastic screen to create a barrier between screeners and people being screened. When physical distance is not feasible, yet no patient contact, use mask and eye protection. Perform hand hygiene.
Cloth (non-medical) face mask if desired or mandated
| Staff | Second screening (interviewing people with fever for clinical symptoms suggestive of COVID-19 and travel history) | No |  | Mask, medical | Maintain physical distance of at least 1 metre, perform hand hygiene.
Gloves, patient care
| Cleaners | When cleaning the area where quarantined people with fever are being screened | No |  | Mask, medical | Eye protection, if risk of splash of organic material or chemicals. Perform hand hygiene.
Gown
Gloves, heavy duty (cleaning)
Eye protection (goggles or face shield)
Boots or closed work shoes

## to be fix in the formula
Instrucciones: |  | En la columna D, indique si su Sociedad Nacional realiza este tipo de actividad, en los entornos y con los perfiles de personal indicados. El EPP requerido para sus actividades seleccionadas aparecerá en la pestaña "Lista de EPP", con las especificaciones y cantidades solicitadas en la pestaña "Especificaciones y pedidos de EPP".
NOTA: Siempre que el uso de un EPP sea necesario, se deberá velar por su uso apropiado,además de promover un frecuente Lavado de manos e higiene respiratoria . Los EPP deberan descartarse en los contenedores especificos para este tipo de desechos. El lavado de manos se debera realizar antes y después del uso del EPP.
Tipo de escenario | Personal especifico en el escenario | Tipo de actividad | ¿Esta la SN involucrada en esta actividad? | Equipos y otras medidas de protección | HIDDEN Equipment and other protective measures | Comentarios
Servicios de Hospitalización
Habitación de Paciente | Personal de Salud | Atención directa de pacientes con COVID-19 en ausencia de procedimientos generadores de aerosoles | No | Mascara Quirúgica medica | Mascara Quirúgica médica | LAVADO DE MANOS - Siempre antes y después de estar en contacto con el paciente y después de haber estado en espacios/ambientes contaminados.Realice procedimientos en cuartos con adecuada ventilación con flujo de aire de al menos 60L/sec con presión negativa (AIIR) .Limite la presencia del número de trabajadores de salud durante la realización de procedimientos escenciales para el cuidado del paciente. Limpie y desinfecte las superficies de la habitación inmediatamente después de terminar el procedimiento o cuando el paciente haya sido trasladado o movilidado. Siempre retirar inmediatamente de manera segura los EPP después de terminar los procedimientos o al salir de la zona de cuidado de paciente .
|  |  |  | Bata | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  | Proveer Cuidado directo a pacientes con COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos generadores de aerosoles frecuentemente | Yes | Mascarillas FFP2-3 o N95 | Mascarillas FFP2-3 o Respirador N95 | Hay riesgos de salpicadura en cara/o en el cuerpo durante procedimientos, especialmente en aquellos realizados en la vía aerea por eso, el uso de mascarillas FFP /N95 son recomendadas. LAVADO DE MANOS - Siempre antes y después de estar en contacto con el paciente y después de haber estado en espacios/ambientes contaminados.Realice procedimientos en cuartos con adecuada ventilación con flujo de aire de al menos 60L/sec con presión negativa (AIIR) .Limite la presencia del número de trabajadores de salud durante la realización de procedimientos escenciales para el cuidado del paciente. Limpie y desinfecte las superficies de la habitación inmediatamente después de terminar el procedimiento o cuando el paciente haya sido trasladado o movilidado. Siempre retirar inmediatamente de manera segura los EPP después de terminar los procedimientos o al salir de la zona de cuidado de paciente .
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Bata hospitalaria
|  |  |  | Batas | Guantes de cuidado de pacientes
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Delantal de cuidado médico | Delantal de cuidado médico
| Personal de limpieza | Entrada a la habitación de pacientes COVID-19 | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección ocular, si hay riesgo de salpicadura de material orgánico o químico . LAVADO DE MANOS - Siempre antes y después de estar en zonas o ambientes contaminados. Adecuada ventilación con flujo de aire de los espacios/habitaciones. Limite el número de personal de limpieza. Limpie y desinfecte las superficies de la habitación. Siempre retire de manera segura e inmediatamente los EPP antes de salir del area contaminada.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Zapatos cerrados de trabajo | Zapatos cerrados de trabajo
| Visitantes | Entrando a cuarto de paciente con COVID-19 | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Las visitas deben estar restringidas. En caso de que la entrada al cuarto de un paciente sea considerada necesaria, El proceso de colocarse y retirarse el EPP y, de lavado de manos de los visitantes no entrenados debera ser supervisado por el personal de salud. Mantener una distancia fisica de al menos 1 metro. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
Otras areas de pacientes ( salas, pasillos) | todo el personal incluidos los trabajadores de salud | Cualquier actividad que no implique contacto con pacientescon COVID-19 | Yes | EPP no requerido | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mantener una distancia fisica de al menos 1 metro. Realizar lavado de manos.
Screening (Triage clinico para priorizar la atención dependiendo de la severidad, deberá ser realizado en áreas separadas a los individuos con sintomas o signos respiratorios) | Personal de salud | Screening preliminar que no representa o involucra contacto directo (detección de temperatura sin contacto y observaciones / preguntas limitadas con una distancia espacial de al menos 1 metro) | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Idealmente, colocar una pantalla de plástico o cristal para crear una barrera entre el personal de salud y el paciente. Cuando mantener la distancia fisica recomendada no sea posible y, no haya contacto con el paciente, use mascara quirúrgica y protección ocular.
|  |  |  | No EPP requerido | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
|  |  |  | Termometro infrarrojo, laser o similar( no requiera contacto con el paciente) | Termometro infrarrojo, laser o similar( no requiera contacto con el paciente)
| Pacientes con sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Mascarilla quirúrgica pacientes, si esta es tolerada. Inmediatamente mover al paciente a una zona de aislamiento o área separada del resto de personas.; Si esto no es posible, asegure una distancia fisica de al menos 1 metro de los otros pacientes.Realice lavado de manos y, también permita que los pacientes se laven las manos frecuentemente.
|  |  |  | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes
| Pacientes SIN sintomas sugestivos de Patients COVID-19 | cualquiera | Yes | EPP no requerido | EPP no requerido | Realice lavado de manos y, también permita que los pacientes se laven las manos frecuentemente.
Laboratorio | Técnicos de laboratorio | Manipulación de muestras respiratorias. Manipulación de muestras para test molecular requeriran espacios BSL-2 o espacios equivalentes. Manipulación y procesamiento de muestras procedentes de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que están destinadas a pruebas de laboratorio adicionales, como hematología o análisis de gases en sangre, deberán aplicarse las precauciones standares | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección ocular, si hay riesgo de salpicadura de material orgánico o químico. Mantenga distancia fisica de la menos 1 metro. Realice lavado de manos
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
Areas administrativas | Todo el personal, incluyendo el personal de salud | Tareas administrativas sin contacto con pacientes con COVID-19 | Yes | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mantenga distancia fisica de al menos 1 metro, Realice lavado de manos.
Intalaciones para atención ambulatoria (Incluyendo Clínicas comunitarias y consultorios médicos)
Consultorios | Personal de salud | Examén fisico de pacientes con sintomas sugestivos de COVID-19 | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Realizar lavado de manos
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
| Personal de salud | Examén fisico de pacientes SIN sintomas sugestivos de COVID-19 | Yes | EPP de acuerdo a los estandares de precaución y evaluación de riesgo | EPP de acuerdo a los estandares de precaución y evaluación de riesgo | Realizar lavado de manos
| Pacientes con sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes, si la tolera. Lavado de manos y etiqueta respiratoria.
| Pacientes SIN sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | No EPP requerido | No EPP requerido | Permita que los pacientes puedan lavarse las manos frecuentemente.
| Personal de Limpieza | Después / entre consultas con pacientes con síntomas respiratorios | Yes | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo
Waiting room | Pacientes con sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Colocación inmediata de la persona en una sala de aislamiento o área separada lejos de los demás. Si no es factible, distancia física de al menos 1 metro de los otros pacientes.
| Pacientes SIN sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Permita que los pacientes puedan lavarse las manos frecuentemente.
Administrative areas | Todo el personal, Incluyendo al personal de salud | Areas administrativas | Yes | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mantenga la distancia física de al menos 1 metro, realice la lavad de las manos.
Screening/triage | Personal de salud | Examen preliminar que no involucra contacto directo | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Detección de temperatura sin contacto y evaluaciones limitadas / preguntas limitadas con una distancia fisica de al menos 1 metro. Idealmente, coloque una pantalla de vidrio / plástico para crear una barrera entre el personal de salud y los pacientes. Cuando la distancia física no sea factible y no tenga contacto con el paciente, use mascarilla y protección para los ojos. Realizar lavado de manos
|  |  |  | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
|  |  |  | Termometro infrarrojo, laser o similar( no requiera contacto con el paciente) | Termometro infrarrojo, laser o similar( no requiera contacto con el paciente)
| Viajeros con sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Mascarilla quirúrgica pacientes, si se tolera. Realizar lavado de manos
|  |  |  | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes
| Viajeros SIN sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Realizar lavado de manos
Cuidados en el hogar y actividades comunitarias: Vigilacia epidemiologica, restablecimiento de contactos, Comunicación de riesgos, CEA , SPAC, CEV, etc
Cuidados en el Hogar-Cualquier actividad | Pacientes con sintomas sugestivos de COVID-19 | cualquiera | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Realizar lavado de manos
|  |  |  | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes si se tolera, excepto cuando duerme. Etiqueta respiratoria.
| Cuidador/a | Al ingresar a la habitación del paciente, pero sin brindar atención o asistencia directa | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Mantenga la distancia física de al menos 1 metro, realizar lavado de manos.
|  | Al brindar atención directa o al manipular heces, orina o desechos del paciente con COVID-19 que se atiende en el hogar. | Yes | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes | HIGIENE DE MANOS: siempre antes y después del contacto con el paciente y después de estar en un ambiente contaminado. Preste atención a que los espacios esten bien ventilado: mantenga las ventanas abiertas tanto como sea posible. Limite el número de personas que brindan atención a las personas enfermas. Siempre quítese el EPP de manera segura inmediatamente después de completar la tarea y / o abandonar el área de atención al paciente. Solución de limpieza recomendada 1% de lejía doméstica o solución de alcohol al 70%. Delantal, si hay riesgo de salpicaduras
|  |  |  | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica
|  |  |  | Delantal de cuidado médico | Delantal de cuidado médico
| Personal de salud | Brindar atención o asistencia directa a un paciente con COVID-19 en el hogar | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | HIGIENE DE MANOS: siempre antes y después del contacto con el paciente y después de estar en un ambiente contaminado. Preste atención a que los espacios esten bien ventilado: mantenga las ventanas abiertas tanto como sea posible. Limite el número de personas que brindan atención a las personas enfermas. Siempre quítese el EPP de manera segura inmediatamente después de completar la tarea y / o abandonar el área de atención al paciente. Solución de limpieza recomendada 1% de lejía doméstica o solución de alcohol al 70%. Delantal, si hay riesgo de salpicaduras
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
Vida diaria en area con transmisión de COVID-19 | Individuos sin sintomas respiratorios | cualquiera | Yes | Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mantenga la distancia social tanto como sea posible y evite el contacto con personas que experimenten fiebre o síntomas respiratorios. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use desinfectante para manos a base de alcohol en las manos limpias.
Espacios comunitarios, con o sin transmisión comunitaria del virus. | Voluntariado comunitarios | Comunicación de riesgos, participación comunitaria, promoción de la salud o la higiene, o similar. | Yes | Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Mantenga una distancia física de 1-2 metros. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use desinfectante para manos a base de alcohol en las manos limpias. Las reuniones de la comunidad cara a cara deben evitarse siempre que sea posible para minimizar los riesgos de transmisión cuando las personas se desplazan para encontrarse o se reunen. En caso de celebrarse, deben llevarse a cabo al aire libre o en espacios bien ventilados con asientos separados por un mínimo de 2 metros.
Vigilancia, investigación de casos, localización de contactos con miembros de la comunidad en sus propias comunidades. | Identificadores s o investigadores de casos o similares | Entrevista de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 o sus contactos | No |  | Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | Si se realiza de forma remota (por ejemplo, teléfono o videoconferencia). La entrevista remota es el método de elección.
|  | Entrevista en persona de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, o contactos asintomáticos de pacientes con COVID-19, sin contacto directo | No |  | Mascara Quirúgica médica | La entrevista debe realizarse fuera del hogar o al aire libre y los pacientes con COVID-19 o pacientes sospechosos deben usar una máscara médica si se toleran. Realizar higiene de manos.
Distancia fisica de al menos 1 metro
| Voluntariado de vigilancia comunitaria | Voluntario de VC que valida el informe de riesgo para la salud observado | No |  | Distancia fisica de 1 ó 2 metros | No ingrese al hogar de la persona que experimenta el problema de salud. La opción recomendada es hablar con un miembro del hogar de la persona afectada ,ya que, tiene conocimiento de los síntomas de la persona.
Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
Points of entry, points of control
Areas Administrativas | Todo el personal | Cualaquiera | No |  | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
Area de Screening | Personal | Primer examen (medición de temperatura que no involucra contacto directo) | No |  | Distancia fisica de al menos 1 metro | Idealmente, coloque una pantalla de vidrio / plástico para crear una barrera entre el personal de salud y los pacientes. Cuando la distancia física no sea factible y no tenga contacto con el paciente, use mascarilla y protección para los ojos. Realizar lavado de manos.
Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
| Personal | Segunda evaluación (entrevistar a personas con fiebre por síntomas clínicos sugestivos de COVID-19 y antecedentes de viaje) | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Mantenga la distancia física de al menos 1 metro, Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
| Personal de Limpieza | Al limpiar el área donde se realiza el examen a los viajeros con fiebre | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo
Area de Aislamiento Temporal | Personal | Al ingresar al área de aislamiento, pero sin proporcionando asistencia directamente | No |  | Distancia fisica de al menos 1 metro
Mascara Quirúgica médica
Guantes de cuidado de pacientes
| Personal / Personal de salud | Asistencia o cuidado durate el transporte de persona sospechosa de COVID-19 a un centro de salud | No |  | Mascara Quirúgica médica | Realizar lavado de manos
Bata hospitalaria
Guantes de cuidado de pacientes
Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
| Personal de Limpieza | Limpieza de la zona de aislamiento | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo
Ambulancia o vehículo de transfereria para Casos confirmados y sospechosos COVID-19
Ambulancia/Vehiculo de transferencia | Paramedicos/ Personal de salud | Transporte de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 al centro sanitario de referencia | No |  | Mascarillas FFP2-3 o Respirador N95 | Involucre a la menor cantidad de personal de SME requerido para minimizar las posibles exposiciones. Los miembros de la familia y otros contactos de pacientes con COVID-19 no deben viajar en la ambulancia situación ideal). De ser necesario, deben ser evaluados para detectar fiebre y síntomas respiratorios y, si los tienen, pedirles que usen una máscara quirúrgicancuando viajen en el vehículo. Deben evitarse los procedimientos que generan aerosol (por ejemplo, ventilación mecánica, tratamiento con nebulizador) durante la atención prehospitalaria.)
Bata hospitalaria
Guantes de cuidado de pacientes
Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
| Conductor/a | Solo está involucrado en la conducción del vehiculo para transporta a paciente sospechoso de COVID-19 y, el compartimiento del conductor está separado del paciente | Yes | Distancia fisica de al menos 1 metro | Distancia fisica de al menos 1 metro | Realizar lavado de manos
|  |  |  | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
|  | Ayudar con la carga del paciente sospechoso de COVID-19 | No |  | Mascara Quirúgica médica | Realizar lavado de manos
Bata hospitalaria
Guantes de cuidado de pacientes
Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  | Sin contacto directo con el paciente sospechoso de COVID-19, pero sin separación entre los compartimientos del conductor y del paciente sospechoso | No |  | Mascara Quirúgica médica | Realizar lavado de manos
| Pacientes sospechoso COVID-19 | Transporte al centro de salud de referencia | No |  | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes, si se tolera. Si esto no es posible (es decir, comprometería aún más el estado respiratorio, difícil de usar para el paciente), haga que el paciente cubra la boca / nariz con un pañuelo al toser. Permita que el paciente realice lavado de manos.
| Paciente Confirmado COVID-19 | Transporte al centro de salud de referencia | No |  | Mascarilla quirúrgica pacientes | Mascarilla quirúrgica pacientes, si se tolera. Si esto no es posible (es decir, comprometería aún más el estado respiratorio, difícil de usar para el paciente), haga que el paciente cubra la boca / nariz con un pañuelo al toser.
| Personal de Limpieza | Limpieza después / entre el transporte de pacientes sospechosos de COVID-19 al centro sanitario de referencia | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar higiene de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo
| Notas especiales sobre especificaciones y preferencias de la ambulancia |  | No |  |  | Cuando sea posible, use vehículos que tengan compartimientos separados para el conductor y el paciente que puedan proporcionar ventilación separada para cada área. Cierre la puerta / ventana entre estos compartimentos antes de llevar al paciente a bordo. Configure el sistema de ventilación del vehículo en el modo de no recirculación para maximizar el volumen de aire exterior que ingresa al vehículo. Si el vehículo tiene un extractor de aire trasero, úselo para extraer el aire de la cabina, hacia el área de atención al paciente y hacia la parte trasera del vehículo. Si se debe utilizar un vehículo sin compartimentos separados y ventilación, abra las rejillas de ventilación externas en el área del conductor y encienda los ventiladores de ventilación de escape traseros al nivel más alto; Esto creará un gradiente de presión negativa en el área del paciente. Si un paciente ha sido ventilado mecánicamente antes del transporte, HEPA o una filtración equivalente del escape del flujo de aire debe estar disponible.
Manejo/manipulación de cadáveres(Caso suspuesto y/o confirmado COVID-19)
Transporte del cuerpo | Transportadores / recolectoresdesignados | Preparación y transporte del cuerpo | No |  | Guantes de cuidado de pacientes | Realizar lavado de manos
Bata hospitalaria de manga larga
Observación religiosa: cuidado del cuerpo por parte de miembros de la familia. | Personas que preparan el cuerpo para el entierro (no funerario) | Actividades donde no hay salpicaduras de fluidos corporales (por ejemplo, arreglo, vestido) | No |  | Guantes de cuidado de pacientes | Realizar lavado de las manos, mantenga una distancia física de 2 metros. Si no se usa delantal o bata, la ropa usada durante los preparativos para el entierro se debe quitar inmediatamente y lavar después del procedimiento. Se debe usar protección para los ojos y la boca para cualquier actividad que pueda implicar salpicaduras de fluidos corporales. La persona que prepara el cuerpo no debe besar al difunto. Cualquier persona que haya ayudado a preparar el cuerpo debe lavarse bien las manos con agua y jabón cuando haya terminado; Aplique principios de sensibilidad cultural y asegúrese de que los miembros de la familia reduzcan su exposición tanto como sea posible. Los niños, las personas mayores (> 60 años) y cualquier persona con enfermedades subyacentes no deben participar en la preparación del cuerpo. Un número mínimo de personas debe participar en los preparativos. Otros pueden observar sin tocar el cuerpo a una distancia mínima de 1 m.
Delantal plastico de cuidados médico o bata de manga larga
|  | Actividades que pueden incluir salpicaduras de fluidos corporales. | Yes | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica
| Personas que colocan el cuerpo en el ataúd o tumba | Cuidado o asistencia de un caso sospechoso COVID-19 que es transportado a un centro de atención médica | No |  | Guantes de cuidado de pacientes | Aunque los entierros deben realizarse de manera oportuna, de acuerdo con las prácticas locales, las ceremonias fúnebres que no involucren el entierro deben posponerse, tanto como sea posible, hasta el final de la epidemia. Si se celebra una ceremonia, el número de participantes debe ser limitado. Los participantes deben observar el distanciamiento físico en todo momento, además de la etiqueta respiratoria y el lavado de las manos;
Apoyo a instalaciones de cuarentena
La cuarentena se refiere al área de espera ,vigilante y el monitoreo de contactos o casos potenciales en un entorno de restricción de movimiento. Los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 deben trasladarse inmediatamente de esta zona para su aislamiento y tratamiento.
Areas Administrativas | Todo el personal | cualquiera | Yes |  | EPP no requerido. Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
Área de admisión / registro | Personal | Cribado (medición de temperatura que no involucra contacto directo) | Yes |  | Distancia fisica de al menos 1 metro | Idealmente, coloque una pantalla de vidrio / plástico para crear una barrera entre el personal de salud y los pacientes. Cuando la distancia física no sea factible y no tenga contacto con el paciente, use mascarilla y protección para los ojos. Realizar lavado de manos.
Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
Área de cuarentena | Personal | Al ingresar al área de cuarentena, pero sin proporcionar asistencia directamente | Yes |  | Distancia fisica de al menos 1 metro
Mascara Quirúgica médica
Guantes de cuidado de pacientes
| Personal / Personal de salud | Cuidado o asistencia de un caso sospechoso COVID-19 que es transportado a un centro de atención médica | No |  | Mascara Quirúgica médica | Realizar lavado de manos
Bata hospitalaria
Guantes de cuidado de pacientes
Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
| Personal de limpieza | Limpieza de la zona de aislamiento | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo
Área de detección de cuarentena / atención médica | Personal | Cribado (medición de temperatura que no involucra contacto directo) | Yes |  | Distancia fisica de al menos 1 metro | Idealmente, coloque una pantalla de vidrio / plástico para crear una barrera entre el personal de salud y los pacientes. Cuando la distancia física no sea factible y no tenga contacto con el paciente, use mascarilla y protección para los ojos. Realizar lavado de manos..
Mascara de tela facial (no medica) si se desea o se requiere
| Personal | Segunda evaluación (entrevistar a personas con fiebre por síntomas clínicos sugestivos de COVID-19 y antecedentes de viaje) | No | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Mantenga la distancia física de al menos 1 metro, realizar lavado de manos.
|  |  |  | Guantes de cuidado de pacientes | Guantes de cuidado de pacientes
| Personal de Limpieza | Al limpiar el área donde se ha evaluado a las personas en cuarentena con fiebre. | Yes | Mascara Quirúgica médica | Mascara Quirúgica médica | Protección de los ojos, si existe riesgo de salpicaduras de material orgánico o productos químicos. Realizar lavado de manos.
|  |  |  | Bata hospitalaria | Bata hospitalaria
|  |  |  | Guantes de Limpieza de alta resistencia | Guantes de Limpieza de alta resistencia
|  |  |  | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales | Protección ocular: gafas protectoras o pantallas faciales
|  |  |  | Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas o zapatos cerrados de trabajo

## Lista EPP
This list is automatically generated based on the selected activities in the previous tab
Encouraged PPE list (Dynamically updating list of PPE based on selections on "PPE Use Case" tab)
Mask, medical
Gown
Gloves, patient care
Eye protection (goggles or face shield)
Mask, respirator N95 or FFP2 or FFP3
Apron, clinical care
No PPE required
Mask, medical (patient)

## Lista EPP to be fix in the form
Esta lista se genera automáticamente en función de las actividades seleccionadas en la pestaña anterior
Encouraged PPE list (Dynamically updating list of PPE based on selections on "PPE Use Case" tab) |  | lista de PPE RTecomendada (Actualización dinámica de la lista de PPE según las selecciones en la pestaña "Caso de uso de PPE"
Mask, medical | Mascarilla Quirúrgica Tipo IR ó IIR
Gown | Bata
Gloves, patient care | Guantes de cuidado de pacientes
Eye protection (goggles or face shield) | Protección ocular( gafas o pantalla facial)
Mask, respirator N95 or FFP2 or FFP3 | No EPP requerido

## EPP Especif y Pedidos
Item | Description | EIC Code | WHO recommended specifications | Country specifications, if different than WHO specifications | Please provide documentation of specifications required | Quantity required
Delantal de cuidado médico | Delantal recto con babero, Fabricado: 100% poliester con PVC revetimiento, o 100% PVC, or 100% plastico, o cualquier otro material revestido resistente a los fluidos,(impermeable) Con cierre cocido de cuelloa espalda para ser ajustado. Craceristicas minimas peso: 300g/m2 Talla: 70-90 cm (width) x 120-150cm (largo). Reusable (sólo si estan disponibles los espacios adecuados para su descontaminación). | MMREAPSUD15 (single-use) XLINAPSU120 (heavy-duty) XLINAPSU140 (heavy-duty) | Estandares aceptables, EN ISO 13688, EN 14126-B and partial body protection (EN 13034 or EN 14605), EN 343 for water and breathability or equivalent
Botas o zapatos cerrados de trabajo | Botas, impermeables, para tareas pesada, plastico,suelas estriadas para mayor agarre. Zapatos-suecos para proteger al usuario de contaminación por liquídos. | APROBOOTR06, 07, 08, 09, 10, 11 APROBOOTR36, 38, 40, 42, 44 XMEQSHOEC07, 08, 09, 10, 11
Proteccion ocular (Gafas protectoras o pantallas faciales) | Pantalla fácial: Hecha con plastico transparente que provea buena visibilidad tanto para el usario como para el paciente.Gafas protectoras: buel sellado con la piel de la cara, marco flexible de PVC facil de ser ajustado con todos los contornos de la cara con presión,que cubra los ojos y sus alrededores. Que se ajuste a usuarios que utilicen gafas de visión, de plastico transparente resistentes al empañamiento y rayaduras con bandas ajustables que permitan una buena sujeción que evite la perdida durante la realización del procedimiento que pueda ser reutilizable y descotaminado. | Goggles - APROGLASCLEA, APROGOOGPL | Pantalla facial: EU PPE Regulation 2016/425. Gafas Oculares de protección: EU PPE Regulación 2016/425, EN 166, ANSI/ISEA Z87.1, o equivalente EN 166, ANSI/ISEA Z87.1, o equivalente set con los estandares
Guantes de cuidado del paciente | Guantes de examinación de nitrilo no estériles libres de talco. Que el manguito preferiblemente cubra por encima de la muñecaCuff length preferably reaching above the wrist (e.j. minimo 230mm total longitud). Tallas S, M, L. | MMREGLOVENM (Medium size) | EU MDD directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or equivalent set of standards
Guantes de Limpieza de alta resistencia | Este guante externo debe puños largos que lleguen muy por encima de la muñeca, Idealmente hasta la mitad del antebrazo. (e.j. minimo280mm total longitud). Tallas, S, M, L. Reusable. | HHYGGLOVKITM (Medium) HHYGGLOVKITL (Large) | Puncture resistant, FDA compliant
Guantes estériles-quirúrgicos | Guantes quirúrgicos esteriles de nitrilo libres de talco de un solo uso con puños largos que cubran más allá de las muñecas(e.j. minimum 280mm total longitud). Tallas en un rango del 5.0 - 9.0. | MMREGLOVS60, 65, 70, 75, 80, 85 | EU MDD directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374, ANSI/ISEA 105, ASTM D6319, or equivalent set of standards
Batas | De simple uso , desechables. Longitud que llegue hasta media pantorrilla | MMREGOWNSDS (Small) MMREGOWNSDM (Medium) MMREGOWNSDL (Large) | EU PPE Regulation 2016/425 and EU MDD directive 93/42/EEC, FDA class I or II medical device, or equivalent, EN 13795 any performance level, or AAMI PB70 all levels acceptable, or equivalent
Mascarilla quirurgica médica | Mascara qurúrgica médica con buena traspirabilidad. La cara interna y externa debe estar bien diferenciada. | MMREMASKS1V MMREMASKSD1 | EU MDD directiva 93/42/EEC Categoria III, o equivalente, regulación EN 14683 Tippo II, IR, IIR, ASTM F2100 minimo nivel 1 o equivalente
Mascarilla quirurgica (paciente) | Mascara qurúrgica paciente con buena traspirabilidad. La cara interna y externa debe estar bien diferenciada. |  | Regulación EN 14683 cualquier tipo incluyendo tipo I, ASTM F2100 cualquier nivel o equivalente
Mascaras FPP 2/Mascarillas N95 | Mascara N95 o FFP2 o FPP3. Buena transpiración con diseño que no se colapse contra la boca (e.j. forma en pico de pato o copa). | MMREMASKP1 | Minimo mascara"N95" de acuerdo a regulacionesFDA Clase II, sobre 21 CFR 878.4040, y CDC NIOSH, or Minimo "FFP2" de acuerdo a regulación europea EN 149, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, o equivalente
Mascaras FPP 2/Mascarillas N95 kit ajustable | Evaluar la efectividad del sello para los dispositivos de respiración ajustables |  | OSHA 29 CFR 1910.134 Appendix A
Termometro de no contacto | Datos técnicos de detección de temperatura con calibración automática, Pantallas LCD infrarrojos o lasér
Gel desinfectante base Alcohol | Botellas de 100 ml o 500 ml
Cloro | NaDCC, granulado, 1kg, 65 to 70% + dosificador
Yes
No
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Gwendolen EAMER Gwen do we mean single-use aprons here or the heavy-duty ones that can be sterilised and re-used? Just want to make sure we use the right code.